Anhang 4:	Technische Durchführung der CT-Untersuchung

Titel der Studie:

Dieser Anhang ist auch bei multizentrischen Studien nur in einfacher Ausfertigung einzureichen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die hier spezifizierten dosisrelevanten Parameter – Dosislängenprodukt (DLP) pro Serie, Anzahl der Scanserien und Scanbereich – verbindlich von allen Studienzentren einzuhalten sind.

1.	Tragen Sie vollständig und gegebenenfalls für jede CT-Scanserie gesondert die für die technische Durchführung repräsentativen Parameterwerte unter Berücksichtigung der phys. Einheiten in folgende Tabelle ein und zwar als

- Mittelwerte über mindestens 10 verschiedene Probanden oder als

- Parameterwerte für einen Standard-Probanden mit einem Körpergewicht von ca. 70 kg.

| Art der CT-Untersuchung (z. B. LWS-CT) |  |
| --- | --- |
| Gerätehersteller und Gerätemodell (z. B. Siemens Sensation 16) |  |
| Anzahl der Scanserien pro Untersuchung |  |
| Beschreibung der Scanserien (z. B. nativ mit KM) | Scanserie 1 ( ) | Scanserie 2 ( ) | Scanserie 3 ( ) |
| Scanbereich (z. B. LWK 3 bis SWK 1) |  |  |  |
| Scanlänge | mm | mm | mm |
| Schichtkollimation | mm | mm | mm |
| Zahl der Schichten (Zeilen) pro Rotation |  |  |  |
| Tischvorschub pro Rotation | mm | mm | mm |
| Pitch |  |  |  |
| Spiralmodus | ja nein |
| Rotationszeit | s | s | s |
| Scanzeit | s | s | s |
| Spannung | kV | kV | kV |
| Strom-Zeit-Produkt | mAs | mAs | mAs |
| Einsatz einer Belichtungsautomatik (AEC) zur Strom- bzw. Dosismodulation | ja nein |
| Einsatz von Pulsing bei kardiologischen Untersuchungen | ja nein |
| CTDIvol | mGy | mGy | mGy |
| Dosislängenprodukt (DLP) | mGy x cm | mGy x cm | mGy x cm |

2.	Entspricht die oben beschriebene CT-Untersuchung nach Art und technischer Durchführung dem, was in der Heilkunde üblich ist?

ja 			 nein

Wenn Antwort „ja“:

(1)	Existieren für die technische Durchführung der oben beschriebenen CT-Untersuchung aktuelle Leitlinien von anerkannten Fachgesellschaften?

ja 		 nein

Wenn Antwort „ja“:

- Angabe der Fachgesellschaft:

- Werden diese Leitlinien eingehalten: 	 ja	 nein

Wenn Antwort „nein“: Begründung:

(Fügen Sie eine nachvollziehbare Darstellung in den laufenden Text ein.)

(2)	Existieren für die oben beschriebenen CT-Untersuchung Diagnostische Referenzwerte (DRW)?

ja 		 nein

Wenn Antwort „ja“:

- Werden diese DRW eingehalten: 	 ja	 nein

Wenn Antwort „nein“:

Begründung:

(Fügen Sie eine nachvollziehbare Darstellung in den laufenden Text ein.)

3.	Welche speziellen Maßnahmen zur Minimierung der studienbedingten Strahlenexposition sind vorgesehen (§ 28b Abs. 1 Nr. 5 RöV)?

(Fügen Sie eine nachvollziehbare Darstellung in den laufenden Text ein.)

# Footnotes

Im DICOM-Standard unter der Bezeichnung „Einzelkollimation“ bzw. „Single Collimation Width“ geführt.

Im DICOM-Standard unter der Bezeichnung „Revolution Time“ geführt.

Gesamte Untersuchungsdauer

Es handelt sich hier um das mAs-Produkt (Referenz mAs) pro Schicht bzw. Rotation.

AEC: „automatic exposure control“

Die DRWs sind unter der Internetadresse http://www.bfs.de/ zu finden.