Anhang 5:	Technische Durchführung der Knochendichtemessung (DXA)

Titel der Studie:

Dieser Anhang ist auch bei multizentrischen Studien nur in einfacher Ausfertigung einzureichen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die hier spezifizierten dosisrelevanten Parameter – Exposure bzw. Oberflächendosis, bestrahlte Körperregion – verbindlich von allen Studienzentren einzuhalten sind.

1.	Tragen Sie vollständig und gegebenenfalls für jede CT-Scanserie gesondert die für die technische Durchführung repräsentativen Parameterwerte unter Berücksichtigung der phys. Einheiten in folgende Tabelle ein und zwar als

- Mittelwerte über mindestens 10 verschiedene Probanden oder als

- Parameterwerte für einen Standard-Probanden mit einem Körpergewicht von ca. 70 kg.

| Art der DXA-Untersuchung (z. B. LWS) |  |
| --- | --- |
| Hersteller und Typ des DXA-Gerätes (z.B. Lunar DPX-NT) |  |
| Bildgebendes Verfahren | ja nein |
| Spannung (z. B. 70 kV / 140 kV) | kV / kV |
| Strom (z. B. 1,5 mA) | mA |
| Aufnahmedauer (z. B. 211 s) | s |
| Scanlänge (z. B. 150 mm) | mm |
| Scanbreite (z. B. 120 mm) | mm |
| Fokus-Bildverstärker-Abstand | cm |
| bestrahlte Körperregion |  |
| Exposure bzw. Oberflächendosis Do (z. B. 0,032 mGy) | mGy |

2.	Welche speziellen Maßnahmen zur Minimierung der studienbedingten Strahlenexposition sind vorgesehen (§ 28b Abs. 1 Nr. 5 RöV)?

(Fügen Sie eine nachvollziehbare Darstellung in den laufenden Text ein.)