Anhang 2:	Technische Durchführung der Röntgenaufnahme

Titel der Studie:

Dieser Anhang ist auch bei multizentrischen Studien nur in einfacher Ausfertigung einzureichen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die hier spezifizierten dosisrelevanten Parameter – Dosisflächenprodukt (DFP), bestrahlte Körperregion, Projektionsrichtung – verbindlich von allen Studienzentren einzuhalten sind.

1.	Tragen Sie vollständig und gegebenenfalls für jede Röntgenaufnahme gesondert die für die technische Durchführung repräsentativen Parameterwerte unter Berücksichtigung der phys. Einheiten in folgende Tabelle ein und zwar als

- Mittelwerte über mindestens 10 verschiedene Probanden oder als

- Parameterwerte für einen Standard-Probanden mit einem Körpergewicht von ca. 70 kg.

| Art der Röntgenaufnahme (kennzeichnende Bezeichnung) |  |
| --- | --- |
| Röhrenspannung | kV |
| Einsatz einer Belichtungsautomatik | ja nein |
| Strom-Zeit-Produkt | mAs |
| Fokus-Bildempfänger-Abstand | cm |
| Filterung (z. B. 2,5 mm Al) | mm |
| falls verwendet: Zusatzfilter (z. B. 0,1 mm Cu) | mm |
| Film- bzw. Detektorformat (z. B. 35 cm x 35 cm) | cm x cm |
| Streustrahlenraster (z. B. 12 / 40) | / |
| Film-Folien-Empfindlichkeitsklasse (z. B. 400) |  |
| Hersteller- und Bildempfängertyp (z. B. Fuji-Speicherfolie) |  |
| Empfindlichkeitsstufe1 |  |
| Dosisindikator1 |  |
| bestrahlte Körperregion |  |
| Projektionsrichtung (z. B. Lateral-Links) |  |
| Dosisflächenprodukt (DFP) | cGy x cm2 |

2.	Entspricht die oben beschriebene Röntgenuntersuchung nach Art und technischer Durchführung dem, was in der Heilkunde üblich ist?

ja 			 nein

Wenn Antwort „ja“:

(1)	Existieren für die technische Durchführung der oben beschriebenen Röntgenuntersuchung aktuelle Leitlinien von anerkannten Fachgesellschaften ?

ja 		 nein

Wenn Antwort „ja“:

- Angabe der Fachgesellschaft:

- Werden diese Leitlinien eingehalten: 	 ja	 nein

Wenn Antwort „nein“: Begründung:

(Fügen Sie eine nachvollziehbare Darstellung in den laufenden Text ein.)

(2)	Existieren für die oben beschriebene Röntgenuntersuchung Diagnostische Referenzwerte (DRW)?

ja 		 nein

Wenn Antwort „ja“:

- Werden diese DRW eingehalten: 	 ja	 nein

Wenn Antwort „nein“:

Begründung:

(Fügen Sie eine nachvollziehbare Darstellung in den laufenden Text ein.)

3.	Welche speziellen Maßnahmen zur Minimierung der studienbedingten Strahlenexposition sind vorgesehen (§ 28b Abs. 1 Nr. 5 RöV)?

(Fügen Sie eine nachvollziehbare Darstellung in den laufenden Text ein.)

# Footnotes

Diese Parameter sind bei digitalen Systemen anzugeben.

Die DRWs sind unter der Internetadresse http://www.bfs.de/ zu finden.