Anhang 6b:	Technische Durchführung der vorgesehenen Anwendungen radioaktiver Stoffe

Titel der Studie:

Hinweis:

Dieser Anhang ist auch bei multizentrischen Studien nur in einfacher Ausfertigung einzureichen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die hier spezifizierten dosisrelevanten Parameter verbindlich von allen Studienzentren einzuhalten sind.

1.	Tragen Sie bitte – für jede geplante Anwendung radioaktiver Stoffe - die für die technische Durchführung verwendeten Parameter in eine separate Tabelle ein.

Anwendung radioaktiver Stoffe 1

|  | Radioaktives Arzneimittel 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prämedikation | z. B. Schilddrüsenblockade, Hydrierung usw. |
|  | Applikationsart | z. B. i.v. |
|  | Applikationsmodus | z. B. Bolusgabe |
|  | Aktivität pro Applikation für einen Standard-Probanden mit einem Körpergewicht von ca. 70 kg (Referenzperson) | MBq Falls Applikation gewichtsadaptiert erfolgt: MBq/kg Körpergewicht |
|  | Untersuchungsgerät | z. B. Gamma-Kamera, PET/CT usw. |
|  | Transmissionsmessung | ja nein |
|  | Die Transmissionsmessung erfolgt mittels radioaktiver Quellen | unter Anwendung von | z. B. 68Ge/68Ga-Quellen |
|  |  | Quellengeometrie | z. B. 15 cm lange Stabquellen |
|  |  | Anzahl der Quellen |  |
|  |  | Quellennennaktivität [MBq/Quelle] |  |
|  |  | Abstand der Quellen zur Systemachse [cm] |  |
|  |  | Anzahl von Scans (Bettpositionen) |  |
|  |  | Messdauer pro Scan (Bettposition) [min] |  |
|  | Die Transmissionsmessung erfolgt mittels CT-Untersuchung an einem SPECT-CT- oder PET/CT-Gerät | Füllen Sie bitte den Anhang 4 aus. Die CT-Untersuchung wird durchgeführt als: Low-Dose-CT zur anatomischen Korrelation der PET-Befunde oder vollwertige diagnostische CT-Untersuchung |
|  | Beginn der Untersuchung (Zeitdauer nach der Applikation) [min] |  |
|  | Aufnahmepositionen, Scanbereich |  |
|  | Aufnahmemodus | z. B. dynamische PET im 3D-Modus, SPECT mit LEHD-Kollimator, Mehrphasenszintigraphie usw. |
|  | Gesamtaufnahme- / Gesamtuntersuchungsdauer [min] |  |
|  | Datenauswertung | z. B. visuell, absolute/relative Quantifizierung |
|  | Maßnahmen nach der Untersuchung | z. B. Hydrierung, häufige Blasenentleerung, ggf. unter Angabe der maximalen Zeitspanne zwischen den Blasenentleerungen usw. |
|  | Weitere Erläuterungen zum Untersuchungsablauf bzw. zur technischen Durchführung der Untersuchung, falls erforderlich |  |

2.	Handelt es sich bei der oben beschriebenen Anwendung von offenen radioaktiven Stoffen um ein in der Heilkunde übliches Verfahren?

ja		nein

Wenn Antwort „ja“:

(1)	Existieren für die technische Durchführung der oben beschriebenen Anwendung aktuelle Leitlinien von anerkannten nationalen oder internationalen Fachgesellschaften?

ja		nein

Wenn Antwort „ja“:

-	Legen Sie bitte diese Leitlinien den Antragsunterlagen bei.

-	Werden diese Leitlinien eingehalten?

ja		nein

Wenn Antwort „nein“:

Begründung:

(Fügen Sie eine nachvollziehbare Darstellung in den laufenden Text ein.)

(2)	Existiert für die technische Durchführung der oben beschriebenen Anwendung ein Diagnostischer Referenzwert (DRW)?

ja		nein

Wenn Antwort „ja“:

-	DRW beträgt:       MBq

-	Wird dieser DRW eingehalten?	ja		nein

Wenn Antwort „nein“:

Begründung:

(Fügen Sie eine nachvollziehbare Darstellung in den laufenden Text ein.)

3.	Welche speziellen Maßnahmen zur Minimierung der studienbedingten Strahlenexposition sind vorgesehen (§ 24 Abs. 1 Nr. 5 StrlSchV)?

(Fügen Sie eine nachvollziehbare Darstellung in den laufenden Text ein.)

# Footnotes

Siehe unter der Internetadresse http://www.bfs.de/de/ion/medizin/referenzwerte02.pdf.